## Sheet1
型号 | 处理量 | 尺寸 L×W×H | 功率 | 材质 | 适用场景 | 备注
工业反渗透膜 | 1-1000m³/D | 根据实际情况定 | 根据实际情况定 | 螺旋缠绕聚酰胺薄膜复合材料（TFC） | 海水和半咸水海水淡化 市政和工业用饮用水生产 电厂和工业锅炉的锅炉给水处理 食品饮料、制药和电子制造的加工用水 污水回收与再利用（三级处理） 工艺流集中与资源回收 | 我们的RO/NF系统基于结构钢滑架框架，配备预管线和预接线组件，包括高压膜壳体、多级离心泵、滤芯过滤器、仪表和基于PLC的控制面板。所有系统在出货前均需接受工厂验收测试。
UF超滤膜 | 1-1000m³/D | 根据实际情况定 | 根据实际情况定 | 中空纤维式 | 纯水 / 反渗透 RO 前置预处理 工业生产废水单独回用 市政污水、中水回用 浸没式 MBR 超滤 食品、饮料、医药除菌澄清 物料浓缩分离 | 我们的UF系统基于结构钢滑架框架，配备预管线和预接线组件，包括高压膜壳体、多级离心泵、滤芯过滤器、仪表和基于PLC的控制面板。所有系统在出货前均需接受工厂验收测试。
自动化学加药系统 | 定制 | 定制 | 定制 | 根据药剂材料定制 | 市政和工业用饮用水生产 电厂和工业锅炉的锅炉给水处理 食品饮料、制药和电子制造的加工用水 污水回收与再利用（三级处理） 工艺流集中与资源回收 | 我们的自动化学加药系统基于结构钢滑架框架，配备预管线和预接线组件，包括计量泵、滤芯过滤器、仪表和基于PLC的控制面板。所有系统在出货前均需接受工厂验收测试。
溶解气浮机 | 根据实际情况定 | 根据实际情况定 | 根据实际情况定 | 根据实际情况定 | 金属加工 / 机械行业 印染、纺织水洗废水 餐饮、含油污水 化工、涂料、油墨废水 造纸、皮革行业 市政 / 中水、景观水 炼油、加油站清洗废水 垃圾渗滤液预处理 | 我们的溶解气浮机采用一体式框架结构，配备预管线和预接线组件，包括溶气罐、仪表和基于PLC的控制面板。所有系统在出货前均需接受工厂验收测试。
电催化氧化器 | 根据实际情况定 | 根据实际情况定 | 根据实际情况定 | 根据实际情况定 | 专攻难生化、高毒、高盐、高色度、络合型有机废水 金属加工 / 抛光 / 电镀行业 印染、染料、涂料、油墨废水高盐 RO 浓水、膜浓缩液 精细化工、制药、农药、焦化 园区生化尾水提标改造 | 我们的电催化氧化器采用撬装集成或者分体式结构根据实际情况定制，包括电极极板、电极电源、仪表和基于PLC的控制面板。所有系统在出货前均需接受工厂验收测试。
电动污泥料斗 | 根据实际情况定 | 根据实际情况定 | 根据实际情况定 | 根据实际情况定 | 工业废水处理 各类污泥脱水设备标准配套 市政污水 / 中水回用行业 | 我们的电动污泥料斗接各类脱水设备产出泥饼、临时缓存、集中自动卸料装车，解决压滤机间歇出泥、货车不能实时等候、人工铲泥污染大的痛点，是污泥脱水站标配辅机。
沉降斜管 | 根据实际情况定 | 根据实际情况定 | 根据实际情况定 | PP/PVC | 斜管沉淀池配套
可升降式曝气装置 | 根据实际情况定 | 根据实际情况定 | 根据实际情况定 | PP/ABS/HDPE | 好氧爆气池配套
活性炭吸附箱 | 根据实际情况定 | 根据实际情况定 | 根据实际情况定 | 根据实际情况定 | 金属加工行业 涂装、印刷、油墨行业 化工、涂料、树脂、制药废气 污水站、污泥危废车间除臭 塑料、橡胶、皮革加工 餐饮、食品、实验室、小型异味治理 | 我们的活性炭吸附箱采用一体式框架结构配备预管线和预接线组件，包括仪表和基于PLC控制的控制面板。所有系统在出货前均需接受工厂验收测试